Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

na  wykonanie   instalacji oddymiającej   dwóch klatek schodowych

w budynku  Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz.  ul. Jana Pawła II 37  .

- Zamówienie publiczne  poniżej  30 000 euro  .

Znak sprawy;GZ.2301-3/2020

Data:     2020.02.28

- Przedmiot  zamówienia:

wykonanie   instalacji oddymiania na dwóch klatkach schodowych   w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz.  ul. Jana Pawła II 37 zgodnie z załączonym  obmiarem i  kosztorysem  ofertowym  -  „ślepym”  - załącznik nr 4   do zapytania ofertowego.

Zamówienie dotyczy  robót budowlanych należących do niżej podanej

grupy  wg Wspólnego Słownika Zamówień :

- CPV :  45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- CPV:  45343000-3  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji  klatek schodowych .

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia , okna oddymiające  oraz pozostałe materiały potrzebne do wykonania  niniejszego zadania.

Wykonawca po zakończeniu prac musi wykonać niezbędne pomiary:

-  izolacji przewodów,

-  skuteczności ochrony od porażeń,

-  próby potwierdzające prawidłowość funkcjonowania.

Wyniki pomiarów  Wykonawca dołącza do dokumentacji wykonawczej( powyższe zalecenia ujęte zostały w projekcie wykonawczym).

Zamawiający po zakończeniu  prac  będących przedmiotem  postępowania spisze protokół odbioru   robót.

II.    Dokumenty ,które należy dołączyć do oferty:

1.  wypełniony formularz oferty        -  załącznik  nr 1  do  zapytania ofertowego  ,

2.  wypełniony załącznik nr 2 - wykaz  wykonywanych   robót     w zakresie niezbędnym

do wykazania  spełniania warunków  wiedzy i doświadczenia .

3.  zaakceptowany wzór  przyszłej  umowy  -  załącznik nr  3 do zapytania ofertowego ,

4. wypełniony  kosztorys ofertowy – załącznik nr 4

5.  aktualny odpis z właściwego rejestru /np. KRS lub  wpis do CEIDG-centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej/  , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ,wystawione nie  wcześniej niż  6 m-cy przed upływem składania ofert

Dokumenty o których mowa w pkt 2, 5 mogą być przedstawione w formie oryginału    lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii  może zostać dokonane przez Wykonawcę.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia   :

Od dnia podpisania umowy do  15.06.2020r.

IV.    Opis sposobu przygotowania ofert :

1.Ofertę należy składać w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem :

Dom  Pomocy Społecznej Nr 2        97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37

-   „ Instalacja  oddymiająca”

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3.     Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4.    Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania  .

5.    Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim w formie pisemnej ,

na maszynie do pisania, komputerze  lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana

własnoręcznie przez osobę upoważnioną do  reprezentowania firmy na zewnątrz,

6.    W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika   należy załączyć pełnomocnictwo.

7    Każda strona oferty  winna być ponumerowana  i połączona ze sobą w sposób

uniemożliwiający ich zdekompletowanie , Zamawiający nie odpowiada za brakujące

strony w ofercie ,jeżeli oferta nie jest trwale spięta .

8.    Wszelkie poprawki w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do

podpisywania oferty,

9.   Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .

10.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy,

przedstawienia umowy  regulującej współpracę  tych Wykonawców .

11.Zamawiajacy zastrzega sobie unieważnienie postępowania w przypadku ,kiedy   cena

najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką dysponuje  Zamawiający

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (art.93 ust 1 pkt4 ustawy P.z.p.).

12 Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień  w przypadku ,gdy

zaistnieje okoliczność  zastosowania rażąco niskiej ceny zgodnie z art.90 ust.1 ustawy

p.z.p.

V. Termin i miejsce składania  ofert :

1. Oferty należy składać w sekretariacie DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.

ul. Jana Pawła II 37  .

2. Termin składania ofert upływa w dniu  25.03.2020r.  do godz.10:00

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020r. o godz.10:30

4.  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie  w pkt.2 zostaną

niezwłocznie zwrócone Wykonawcy

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się  i do udzielania

wyjaśnień następujące osoby :

- Pani Grażyna Klimowicz       -     Kierownik sekcji gospodarczej

w godz.7.oo-15.oo./ od poniedziałku do piątku włącznie /   Tel/fax 044 7243247

VI.    Kryteria oceny ofert :

1.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium , oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie , pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji : punktacja 0-100 (100%-100pkt).

2.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują następujące kryteria oceny ofert:  :

2.1   Cena  - 90%  (90% - 90pkt)

Cena będzie obliczana wg poniższego wzoru:

C min

C  = ………………………………..  x 90 pkt

C oferty badanej

gdzie :    C min – najniższa zaoferowana  cena brutto

C  badana – cena brutto   w badanej ofercie

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

2.2 Gwarancja na wykonany przedmiot umowy – 10% (10% -10 pkt)

G  o

G  = ………………………………..  x   10pkt

G max

gdzie:   G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja

Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej

G max – okres gwarancji maksymalnej ustalony z góry przez Zamawiającego

UWAGI:

a/Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b/Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie  instalacji oddymiania wynosi 12 m-cy.

c/Maksymalny okres gwarancji na wykonanie  instalacji oddymiania  wynosi  36 m-cy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36  m-cy i taki zostanie uwzględniony także w umowie .

Wykonawca ,który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesiące) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

d/ Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach , zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G

Gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja

P – łączna liczba punktów uzyskana w obydwu  kryteriach

Oferta Wykonawcy , która uzyska największą ilość punktów będzie  wybrana jako oferta najkorzystniejsza , a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.

Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to ,że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów  oceny ofert ,Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną .

Załączniki do zapytania ofertowego :

1.formularz ofertowy   –  załącznik nr 1

2.wykaz wykonywanych robót   - załącznik nr 2

3.wzór umowy  –  załącznik nr 3

4.Skan  obmiaru i kosztorysu ofertowego   „ślepego’’  - załącznik nr  4

5.Klauzula Informacyjna RODO  - załącznik nr 5

6.Skan projektu wykonawczego     - załącznik nr 6