- Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

na zakup  schodołaza  gąsienicowego  dla osób niepełnosprawnych

z podpięciem do wózka inwalidzkiego

- dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37.

- Zamówienie publiczne  do 130 000 zł .

Znak sprawy:  GZ.2301 -2/2021

Data:   2021.03.19

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37 zaprasza do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem  do 130 000zł.                      na zakup fabrycznie nowego  schodołaza  gąsienicowego  dla osób niepełnosprawnych                     z podpięciem   do wózka inwalidzkiego .

- Sposób realizacji ,zasady rozliczenia za wykonanie dostawy itp. określone są w  załącznikach     do niniejszego zapytania  .

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy  przeszkolenia pracowników w obsłudze zakupionego schodołaza   w cenie zakupu  urządzenia mobilnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup  fabrycznie nowego schodołaza gąsiennicowego   w    ilości 1 szt.

Dane techniczne urządzenia mobilnego – schodołaza gąsiennicowego   wymagane przez  Zamawiającego  :

- waga kolumny  - 10-11kg.

- waga podstawy – 28 -29kg.

- ciężar  całkowity do 40kg.

- wymiary dł. 980 - 995mm  x  szer.650 - 672 mm  x  wys.930mm - 995mm

- długość całkowita : do 1410mm

- maksymalny  udźwig ( z wózkiem pasażera)  : do 160kg

-  3 prędkości

- maksymalny kąt nachylenia  :35 stopni

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

- zasięg do 50 pięter

- wykorzystywany wewnątrz i na zewnątrz budynku

- wymiary minimalne spocznika 970 x 970 mm

Zamówienie dotyczy produktów   należących do niżej podanych grup

wg Wspólnego Słownika Zamówień :

- CPV  : 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dokumenty ,które należy dołączyć do oferty:

1. wypełniony formularz oferty                    -   załącznik  nr 1   do  zapytania ofertowego

2. zaakceptowany wzór  przyszłej  umowy  -   załącznik  nr 2   do zapytania ofertowego

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru /np. KRS lub wpis do CEIDG-centralna

ewidencja i informacja o działalności gospodarczej / , jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru ,wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem

składania ofert .

Wymagany termin realizacji zamówienia   :  dostawa towaru  do  08.04.2021r.

Opis sposobu przygotowania ofert :

1.Ofertę należy składać w  zamkniętej  kopercie  z dopiskiem :

Dom  Pomocy Społecznej Nr 2        97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37

„  schodołaz  gąsiennicowy”

2.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3.     Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4.    Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania  .

5.    Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .

Termin i miejsce składania  ofert :

1 Oferty należy składać w sekretariacie DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.ul. Jana Pawła II 37

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2021r.r.   o godz.  10:00

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się  i do udzielania

wyjaśnień   :   Panią Grażynę Klimowicz  -    Kierownik sekcji

w godz.7.oo-15.oo./ od poniedziałku do piątku włącznie /   Tel/fax 044 7243247

VII.    Kryteria oceny ofert :

1.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium , oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustalona w poniższym opisie , pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację : punktacja 0-100 (100%-100pkt).

2.  W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują następujące kryteria oceny ofert:  :

2.1   Cena  - 90%  (90% - 90pkt)

Cena będzie obliczana wg poniższego wzoru:

C min

C  = ………………………………..  x 90 pkt

C oferty badanej

gdzie :    C min – najniższa zaoferowana  cena brutto

C  badana – cena brutto   w badanej ofercie

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

2.2 Gwarancja na   dostarczony  przedmiot umowy – 10% (10% -10 pkt)

G  o

G  = ………………………………..  x   10pkt

G max

gdzie:   G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja

Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej

G max – okres gwarancji maksymalnej ustalony z góry przez Zamawiającego

UWAGI:

a/Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

b/Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na  zakupiony

schodołaz gąsiennicowy  -     24 m-ce.

c/Maksymalny okres gwarancji  na zakupiony schodołaz     wynosi 36 m-cy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 m-cy  do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36  m-cy i taki zostanie uwzględniony także w umowie .

Wykonawca ,który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

d/ Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w kryteriach , zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G

Gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja

P – łączna liczba punktów uzyskana w obydwu  kryteriach

Oferta Wykonawcy , która uzyska największą ilość punktów będzie  wybrana jako oferta najkorzystniejsza , a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.

Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.

e/Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to ,że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów  oceny ofert ,Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną .

f/  Zamawiający przygotuje  notatkę   z postępowania  .

Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia , jeżeli :

a/  Nie złożono żadnej oferty

b/ Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej   oferty  .

c/  Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

d/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym ,czego nie można   było wcześniej przewidzieć .

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej   zamieści informację  w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie  Zamawiającego , podając nazwę firmy , adres Wykonawcy i uzasadnienie wyboru oraz na stronie internetowej   www.bip.dps2.vernet.pl

Załączniki :

1.   formularz   ofertowy         -  załącznik nr  1   do  zapytania ofertowego                                   -    szt.1

2.  wzór umowy                        - załącznik nr 2     do   zapytania ofertowe                                       -    szt 1

3. Klauzula RODO                  - załącznik nr 3      do zapytania ofertowego                                    -  1 szt.

Tomaszów Maz. dnia  2021.03.19                                                                                                                          Zatwierdził: